常州市欣逸康防护有限公司召回

部分万宝绿牌儿童卫生口罩（W）
	生产者名称
	常州市欣逸康防护有限公司

	产品名称
	儿童卫生口罩（W）
	品牌
	万宝绿

	型号/规格
	L

	生产起止日期
	2025年3月15日至2025年9月30日
	涉及数量
	30000包

（30只/包）

	生产批号/批次
	20250315/--

	产品描述及外观照片
	产品：万宝绿牌L型号儿童卫生口罩（W）

颜色：绿色 蓝色 黄色
材质：无纺布+熔喷
产品照片：

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]





	存在的缺陷
	通气阻力偏高。

	可能导致的后果
	长时间佩戴，可能导致胸闷、气短等症状，危害儿童身体健康。

	避免损害发生的应急处置方式
	在常州市欣逸康防护有限公司销售商的电商平台（天猫/快乐港湾旗舰店）发布召回公告，请消费者立即停止使用该产品并了解相关安全使用注意事项。

	具体召回措施
	常州市欣逸康防护有限公司将在销售商的电商平台（天猫/快乐港湾旗舰店）发布召回信息，敬请消费者立即停止使用召回范围内的产品，并联系常州市欣逸康防护有限公司将免费为客户更换全新的符合安全要求的口罩；或退货、退款，以消除安全隐患。消费者因本次召回所产生的邮寄等相关费用均由常州市欣逸康防护有限公司公司承担。

	召回负责机构
	常州市欣逸康防护有限公司

	召回联系方式
	联系人：常州市欣逸康防护有限公司

召回负责人：沈晓娟  联系方式：13906121239

	召回进度安排
	召回启动时间、进度安排及结束时间等

1、立即停止生产该款存在缺陷的产品。
2、2025年12月29日前通知销售商停止销售并下架该款存在缺陷的产品；
3、2025年12月29日通过常州市欣逸康防护有限公司销售商的电商平台（天猫/快乐港湾旗舰店）的方式发布公告，以及通过网店客服、短信等方式，通知召回信息；
4、2026年1月20日前完成销售商库存产品返厂退换货；   
5、2026年3月20日前完成消费者通知及退货、退款以及换货。
计划于2026年3月30日完成积极的召回行动。

	其他需要报告的内容
	无

	其他信息
	消费者可拨打常州市市场监督管理局消费品召回管理工作联系电话（0519-86290031），反映召回活动实施过程中的问题或提供缺陷线索。此外，用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站（www.samrdprc.org.cn）、中国产品安全与召回信息网（www.recall.org.cn），关注微信公众号（SAMRDPRC），了解更多信息，反映缺陷线索。


3

